Приложение

к методике оценки и анализа

показателей портфеля проектов

1. **Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих/теплосетевой организации информации о доступной мощности, П-3636.**

**Форма предоставления данных ресурсоснабжающей / теплосетевой организации.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Теплоисточник (наименование объекта)** | **Установленная мощность, Гкал/час** | **Подключенная мощность, Гкал/час** | **Доступная мощность, Гкал/час** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в с. Кышик | 4,07 | 1,20 | 2,87 |  |
| 2 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в с. Нялинское | 5,16 | 1,38 | 3,78 |  |
| 3 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Пырьях | 0,52 | 0,3 | 0,22 |  |
| 4 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Кедровый | 4,50 | 1,40 | 3,10 |  |
| 5 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в с. Елизарово | 2,4 | 0,61 | 1,79 |  |
| 6 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Красноленинский | 2,58 | 1,10 | 1,48 |  |
| 7 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Урманный (ДетСад) | 0,52 | 0,10 | 0,42 |  |
| 8 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в с. Тюли | 0,39 | 0,19 | 0,20 |  |
| 9 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Луговской (Совхозная) | 2,58 | 1 | 1,58 |  |
| 10 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Луговской (Центральная) | 3,01 | 1,43 | 1,58 |  |
| 11 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в с. Троица | 0,34 | 0,32 | 0,02 |  |
| 12 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в д. Белогорье | 0,34 | 0,33 | 0,01 |  |
| 13 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Кирпичный | 2,58 | 1,50 | 1,08 |  |
| 14 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Сибирский (Больничная) | 0,86 | 0,34 | 0,52 |  |
| 15 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Сибирский (Школьная) | 0,34 | 0,18 | 0,16 |  |
| 16 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в с. Батово | 0,52 | 0,22 | 0,30 |  |
| 17 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Выкатной (РММ) | 0,40 | 0,13 | 0,27 |  |
| 18 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Выкатной (Комплекс) | 0,94 | 0,46 | 0,48 |  |
| 19 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в с. Цингалы | 0,52 | 0,31 | 0,21 |  |
| 20 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в д. Шапша | 4,86 | 1,83 | 3,03 |  |
| 21 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Горноправдинск (Таежная) | 7,72 | 2,24 | 5,48 |  |
| 22 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Горноправдинск (Клубная) | 9,72 | 4,66 | 5,06 |  |
| 23 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Горноправдинск (Школьная) | 5,58 | 1,95 | 3,63 |  |
| 24 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Горноправдинск (Сказка) | 3,36 | 0,83 | 2,53 |  |
| 25 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Горноправдинск (Тепличная) | 5,72 | 1,75 | 3,97 |  |
| 26 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Горноправдинск (Виал) | 2,50 | 0,50 | 2,00 |  |
| 27 | МП «ЖЭК-3» | Котельная в п. Бобровский | 3,72 | 2,11 | 1,61 |  |

1. **Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), со ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, П-3637.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Руководитель ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Контактная информация организации (тел.: приемной, электронный почтовый адрес организации)** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой о размещении доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения и водоотведения.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | МП «ЖЭК-3» | Сюпкаев Юрий Юрьевич | 8 (3467) 958-008 доб. 21, mp-zhehk-3@yandex.ru |  |