Приложение

к методике оценки и анализа

показателей портфеля проектов

1. **Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих/теплосетевой организации информации о доступной мощности, П-3636.**

**Форма предоставления данных ресурсоснабжающей / теплосетевой организации.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Наименование централизованной системы холодного водоснабжения** | **Установленная мощность, м3/год** | **Фактически задействованная мощность, в 2019г., м3/год** | **Резерв мощности, м3/год** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | МП «ЖЭК-3» | Выкатной | 43800 | 7665 | 36135 |  |
| 2 | МП «ЖЭК-3» | Тюли | 26280 | 5840 | 20440 |  |
| 3 | МП «ЖЭК-3» | Горноправдинск | 766500 | 427780 | 338720 |  |
| 4 | МП «ЖЭК-3» | Бобровский | 8760 | 8760 | 0 |  |
| 5 | МП «ЖЭК-3» | Кедровый | 87600 | 18615 | 68985 |  |
| 6 | МП «ЖЭК-3» | Елизарово | 43800 | 6205 | 37595 |  |
| 7 | МП «ЖЭК-3» | Красноленинский | 43800 | 10220 | 33580 |  |
| 8 | МП «ЖЭК-3» | Урманный | 43800 | 9125 | 34675 |  |
| 9 | МП «ЖЭК-3» | Кышик | 43800 | 9125 | 34675 |  |
| 10 | МП «ЖЭК-3» | Луговской | 87600 | 22995 | 64605 |  |
| 11 | МП «ЖЭК-3» | Кирпичный | 43800 | 7300 | 36500 |  |
| 12 | МП «ЖЭК-3» | Троица | 8760 | 4380 | 4380 |  |
| 13 | МП «ЖЭК-3» | Ягурьях | 8760 | 2920 | 5840 |  |
| 14 | МП «ЖЭК-3» | Белогорье | 26280 | 1460 | 24820 |  |
| 15 | МП «ЖЭК-3» | Нялинское | 87600 | 27375 | 60225 |  |
| 16 | МП «ЖЭК-3» | Пырьях | 8760 | 2920 | 5840 |  |
| 17 | МП «ЖЭК-3» | Селиярово | 87600 | 13870 | 73730 |  |
| 18 | МП «ЖЭК-3» | Сибирский | 43800 | 20075 | 23725 |  |
| 19 | МП «ЖЭК-3» | Батово | 4380 | 1460 | 2920 |  |
| 20 | МП «ЖЭК-3» | Цингалы | 26280 | 7300 | 18980 |  |
| 21 | МП «ЖЭК-3» | Шапша | 87600 | 20075 | 67525 |  |
| 22 | МП «ЖЭК-3» | Ярки | 133225 | 83585 | 49640 |  |

1. **Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), со ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, П-3637.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Руководитель ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Контактная информация организации (тел.: приемной, электронный почтовый адрес организации)** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой о размещении доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения и водоотведения.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | МП «ЖЭК-3» | Сюпкаев Юрий Юрьевич | 8 (3467) 958-008 доб. 21, mp-zhehk-3@yandex.ru |  |