|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование котельной | Располагаемая мощ-ность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая  нагрузка | Резерв/  дефицит  тепловой  мощности  в 2017 – 2021 гг.,  Гкал/ч |
| 1. | с. Троица | КУ «Отопительная» ул. Молодежная, д. 6 | 0,34 | 0,3 | 0,037 |
| 2. | д. Белогорье | КУ «Отопительная» ул. Новая | 0,34 | 0,26 | 0,079 |
| 3. | п. Луговской | КУ «Центральная» ул. Комсомольская | 3,01 | 1,95 | 1,053 |
| 4. | КУ «Совхозная» ул. Школьная | 2,15 | 1,76 | 0,385 |
| 5. | с. Тюли | КУ «Клуб» ул. Мира, д.43 | 0,593 | 0,198 | 0,392 |
| 6. | п. Пырьях | КУ «Отопительная» ул. Ягодная, д. 14 | 0,516 | 0,4 | 0,111 |
| 7. | с. Кышик | КУ «Отопительная» ул. Школьная | 3,852 | 1,4 | 1,576 |
| 8. | п. Выкатной | КУ «РММ» ул. Надежды, д.3 | 0,402 | 0,26 | 0,141 |
| 9. | КУ «Школьная» ул. Школьная | 0,498 | 0,172 | 0,324 |
| 11. | с. Батово | КУ «Школьная» ул. Полевая, д.29 | 0,516 | 0,36 | 0,155 |
| 12. | с. Цингалы | КУ «Отопительная» ул. Мира, д. 27а | 0,516 | 0,36 | 0,155 |
| 13. | п. Сибирский | КУ «Больничная» ул. Комарова, д. 24 | 0,86 | 0,516 | 0,343 |
| 14. | КУ «Школьная» ул. Школьная, д. 1а | 0,344 | 0,155 | 0,186 |
| 15 | п. Красноленинский | КУ «Центральная» ул. Обская 19а | 2,58 | 1,3 | 1,277 |
| 16 | п. Урманный | КУ «Гаражная» ул. Ханты-Мансийская, д. 8а | 0,344 | 0,14 | 0,204 |
| 17 | КУ «Детский сад» ул. Красная Гора, д. 22 | 0,516 | 0,1 | 0,415 |
| 18 | п. Кедровый | КУ «Отопительная» ул. Дорожная, д. 2 | 4,5 | 2,0 | 2,493 |
| 19 | с. Елизарово | КУ «Отопительная» ул. Никифорова, 9 | 2,4 | 0,9 | 1,497 |
| 20 | д. Шапша | КУ «Отопительная» ул. Молодежная | 4,94 | 1,45 | 3,480 |
| 21 | с. Нялинское | КУ № 1 ул. Фомина | 4,592 | 2,492 | 2,1 |
| 22 | п. Кирпичный | КУ «Отопительная» ул. Комсомольская, д. 16а | 3,0 | 2,0 | 0,994 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | с.п. Горноправдинск | КУ «Таёжная» ул. Центральный проезд | 6,4 | 4,56 | 1,66 |
| 24 | КУ «Клубная» ул. Школьная, д. 1 «б» | 8 | 5,73 | 1,98 |
| 25 | КУ«Школьная» ул. Геологов, д. 9 | 4,8 | 3,68 | 1,00 |
| 26 | КУ «Сказка» ул. Победы | 2,89 | 1,27 | 1,15 |
| 27 | КУ«Тепличная» ул. Поспелова, д. 14 | 6,4 | 1,35 | 5,03 |
| 28 | КУ «Бобровская» | 3,2 | 1,04 | 2,15 |
| 29 | КУ«ВИАЛ-2500-Г2» | 2,15 | 0,43 | 1,68 |